## Slide 1
ĐÀO TẠO GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG THÔNG MINH SỬ DỤNG CHUẨN KẾT NỐI KHÔNG DÂY BLUETOOTH MESH
TRÌNH BÀY: TRUNG TÂM C4LED

## Slide 2
I
II
III
HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM 4.0 CỦA RẠNG ĐÔNG
CÁC CHUẨN KẾT NỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG BLE
NỘI DUNG
IV
VALI GIỚI THIỆU

## Slide 3
01
CÁC CHUẨN KẾT NỐI TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

## Slide 4
RF là viết của từ “ Radio Frecquency”, nghĩa là tần số vô tuyến 2.4 GHZ
Phạm vi điều khiển ngắn 30 mét, xuyên tường
Cấu hình mạng: Hình sao
Ưu điểm:
Điều khiển không cần Internet
Dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau
Nhược điểm:
Tốc độ truyền dữ liệu Thấp
Không có sự linh hoạt thay đổi các thiết bị trong kịch bản
I. CÁC CHUẨN KẾT NỐI KHÔNG DÂY TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
1. Hệ thống sử dụng chuẩn không dây RF
Sơ đồ hóa cấu trúc RF

## Slide 5
Wi-Fi là một nhóm các công nghệ không dây dựa trên chuẩn IEEE 802.15.4
Mạng cục bộ (LAN) được sử dụng để cung cấp truy cập internet trong một phạm vi nhất định ( 15 mét )
Cấu hình mạng: Luôn có một bộ phát (Router) và các thiết bị đầu cuối (End device)
+ 15 thiết bị : Router thường
+ 50 thiêt bị : Router công suất cao
Mạng hình sao
Ưu điểm
Tốc độ truyền cao
Dễ dàng cài đặt và sử dụng
Người dung mua sản phẩm sử dụng được ngay
Nhược điểm:
Khả năng mở rộng thiết bị thấp
(sẽ phải sử dụng một bộ mở rộng repeater )
Ảnh hưởng bởi yếu tố mạng : hiện tượng giật, lag
Xuyên tường kém
2. Hệ thống sử dụng chuẩn không dây Wifi
Sơ đồ hóa cấu trúc BLE
I. CÁC CHUẨN KẾT NỐI KHÔNG DÂY TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
Các hãng chuẩn Wifi: Homegy, SmartZ, Xiaomi, TuyA, Gen smart….

## Slide 6
Là một tiêu chuẩn mạng lưới dựa trên công nghệ Bluetooth Low Energy
Các thiết bị trong mạng đều được kết nối với nhau tăng khoảng cách điều khiển lên rất nhiều.
Ưu điểm
Chi phí điện năng thấp, độ tin cậy và hiệu suất tốt.
Sử dụng chuẩn không dây MESH: khả năng mở rộng kết nối dễ dàng
Điều khiển cả Online và Locol
Nguyên lý truyền bản tin không định hướng nghĩa là mọi tin nhắn được gửi bởi tất cả thiết bị sau đó sẽ được chuyển tiếp qua các thiết bị khác để gửi đến thiết bị mong muốn
Lý tưởng cho các trường hợp sử dụng Chiếu sáng Indoor
Nhược điểm
Khi mua thiết bị mới, vẫn yêu cầu phải có HC để cấu hình thiết bị vào hệ thống
3. Hệ thống sử dụng chuẩn không dây Bluetooth Mesh
ỨNG DỤNG : RalliSmart
Sơ đồ hóa cấu trúc BLE
I. CÁC CHUẨN KẾT NỐI KHÔNG DÂY TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
Các hãng chuẩn Bluetooth: Philips Hue, Điện Quang, Lumi

## Slide 7
ZigBee là một tiêu chuẩn mở toàn cầu cho công nghệ không dây, dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật của IEEE 802.15.4
Được thiết kế để sử dụng tín hiệu vô tuyến kỹ thuật số năng lượng thấp cho các mạng khu vực cá nhân – PAN (personal area network)
Nguyên lý truyền bản tin:
Có định hướng nghĩa là bản tin trong mạng được gửi đi một cách có địa chỉ và đường đi xác định trước
Ưu điểm
ZigBee là một dạng kết nối rất mạnh mẽ và linh hoạt
Tiêu thụ năng lượng thấp
Điều khiển cả Online và Locol
Nhược điểm:
Bắt buộc cần bộ điều khiển Trung tâm
4. Hệ thống sử dụng chuẩn không dây ZIGBEE
Sơ đồ hóa cấu trúc ZIGBEE
Các hãng chuẩn Bluetooth:Lumi, BKAV, Philips, Javishome, Philips
I. CÁC CHUẨN KẾT NỐI KHÔNG DÂY TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

## Slide 8
Hình sao
Không cần bộ điều khiển trung tâm
Kết nối
internet
Kém , phụ thuộc vào độ phủ sóng wifi của router
50 thiết bị
15 m
Dạng lưới
Không yêu cầu thiết bị định tuyến ( router) và điều phối viên( gateway)
Phi kết nối ( gửi “bản tin” – nhận “ quét”)
Internet, local
Tốt Các thiết bị có khả năng tự mesh với nhau
> 200 thiết bị
>30 m
Dạng lưới
Yêu cầu thiết bị định tuyến và điều phối viên
Kết nối
Internet, local
Khá tốt, yêu cầu có thêm router
> 100 thiết bị
10 -15 m
WIFI
BLE
ZIGBEE
Cấu hình mạng | Hình sao
Kiến trúc mạng: thành phần | Không cần bộ điều khiển trung tâm
Cách thức liên kết giữa thiết bị | Kết nối
Phương thức điều khiển | local
Khả năng mở rộng | Kém
Số lượng thiết bị tối đa trong mạng | 99 nhóm
Khoảng cách điều khiển | 30mét
TỔNG KẾT
RF
I. CÁC CHUẨN KẾT NỐI KHÔNG DÂY TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

## Slide 9
02
HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM 4.0 CỦA RẠNG ĐÔNG

## Slide 10
Tiêu chí phân tầng sản phẩm:
Công nghệ sử dụng
Dịch vụ CSKH, lắp đặt-cài đặt
Sản phẩm được cài đặt sẵn, để KH trải nghiệm
Có một số tính năng nâng cao tuỳ biến theo sở thích người dung, cài đặt qua App
Hướng phát triển
Smart đơn lẻ & Cấu kiện điện tử
Đèn đổi màu
Đèn lưu điện
Đèn cảm biến
Cấu kiện cảm biến
Đèn Wifi
Cấu kiện điện tử Wifi
Cảm biến Wifi
Smart Kit
Smart Local
Smart
Hệ thống
(Smart Home)
Sản phẩm cài đặt và sử dụng đơn giản, không cần dịch vụ lắp đặt cài đặt
Có thể mua 1 sản phẩm và sử dụng độc lập (không cần một hệ thống sản phẩm đi kèm)
Plug and Play, Smart lighting không cần cài đặt, không cần App điều khiển
Sử dụng cho 1 phòng/ khu vực nhất định
Công nghệ 4.0, tích hợp công nghệ thông tin, các công nghệ kết nối không dây
Mang tính hệ thống, các thiết bị kết hợp với nhau tạo ra các kịch bản theo ý muốn
Yêu cầu dịch vụ CSKH, dịch vụ lắp đặt cài đặt
No App
App Local
App Local

## Slide 11
RF
WIFI
Năm 2018
BLE
Năm 2020
TÍCH HỢP
SMARTLIGHTING
SMART HOME
Giải pháp an ninh, chống trộm thông minh
Điều khiển điều hòa, ti vi, quạt điện… bằng smartphone
Liên tục cập nhật thông số về môi trường
Năm 2021
Đèn LED
+ Downlight RF
+ Ốp trần, Panel RF
+ LED dây RF
+ Tracklight, Gắn tường RF,M20 RF
Thiết bị chiếu sáng :
+ Downlight WF
+ Ốp trần,Panel WF
+ LED Dây WF, Bulb WF
+ Tube WF
Tbị điện:
+ Công tắc cảm ứng 1234 phím
+ Công tắc nóng lạnh, công tắc rèm
+ Ổ cắm: Dài, đơn
+ IR
Đèn LED
+ Downlight BLE
+ Ốp trần,Panel BLE
+ LED Dây BLE, Bulb BLE,
+ Tracklight BLE, Linear BLE
Tbị điện
+ Công tắc cảm ứng 1234 phím
+ Công tắc cảnh
+ Cảm biến
CKĐT
BLE
FPT Play ROGO
BLE
Ver2
MY
TV

## Slide 12
HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM 4.0

## Slide 13
03
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG BLE

## Slide 14
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH BLUETOOTH MESH
Sản phẩm, thiết bị
Ứng dụng, Điều khiển
Cloud

## Slide 15
Đèn
Công tắc
CKĐT
CCT
RGB
DC/AC
SW ON/OFF
Cảm biến
Điều khiển
HC
Ốp Trần Loa
1. Sản phẩm (Devices)
Màn hình
CT
IR
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH BLUETOOTH MESH

## Slide 16
Ứng dụng RalliSmart
(APP)
Home
Controller
Loa thông minh
Google Assistant
2. Lớp Ứng dụng và điều khiển
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH BLUETOOTH MESH

## Slide 17
Rạng Đông
Cloud
Hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, giám sát các thiết bị IOT, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau
3. Cloud
Vị trí
Đặt tại Viettel(Việt Nam)
Rạng Đông quản lý, vận hành
Công nghệ
Sử dụng công nghệ BIGDATA (Dữ liệu lớn)
AI (Điều khiển bằng giọng nói)
Thường xuyên cập nhật, nâng cấp hệ thống, nâng cấp hệ thống mã hoá.
Cài đặt đầy đủ các phần mềm chống virut, hệ tường lửa chống xâm phạm từ bên ngoài
Khi gặp sự cố về hệ thống server, khách hàng vẫn có thể sử dụng bình thường vì tất cả dữ liệu đã được lưu trữ sang 1 Data Center khác.
Bảo mật:
Thiết bị :bắt buộc thiết bị phải có mã ID mới có quyền truy cập vào hệ thống, tích họp công nghệ OTA
Người dùng: Tài khoản đăng kí xác nhận bằng mã OTP gửi đến điện thoại. Sử dụng mật khẩu mạnh khó đoán nhằm tránh trường mất thông tin cá nhân.
Phẩn mềm chống vi rút , tường lửa rất an toàn
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH BLUETOOTH MESH

## Slide 18
Voice Cloud
Internet
Internet
Mô hình tổng thể
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH BLUETOOTH MESH

## Slide 19
Light sensor
AC Scene switch
AC Scene switch
DC Scene switch
Motion sensor
Có HC
Không có HC/ Hỏng HC
Internet
Internet
Home Controller
(HC)
Light sensor
AC Scene switch
AC Scene switch
DC Scene switch
Motion sensor
Kết nối Internet
Home Controller
(HC)
Light sensor
AC Scene switch
AC Scene switch
DC Scene switch
Motion sensor
Mất kết nối Internet
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG RALLISMART

## Slide 20
Tính ưu việt của giải pháp Rallismart
Chiếu sáng HCL
Điều khiển theo kịch bản
An toàn
Điều khiển tự động
Kiểm soát ánh sáng theo cách bạn muốn: thay đổi màu sắc, dimming, hẹn giờ, chiếu sáng HCL,…
Tính cá nhân hoá: Cài đặt các kịch bản, điều chỉnh các thiết bị theo sở thích cá nhân
Kết nối không dây: dễ dàng lắp đặt, thiết lập và cấu hình hệ thống: khách hàng lắp đặt sản phẩm dễ dàng mà không cần can thiệp vào kết cấu căn nhà để đi lại hệ thống dây dẫn
Hoạt động ổn định, an toàn: hệ thống không có điểm chết. Khi một thiết bị hỏng không làm ảnh hưởng tới các thiết bị khác
Hệ thống liên tục update, giúp khách hàng trải nghiệm những tính năng mới mà không cần can thiệp vào phần cứng hệ thống
Đa năng - phù hợp với nhiều mô hình: căn hộ chung cư, biệt thự, toà nhà, khách sạn, VPCS,…
Dành cho tất cả mọi người: giải pháp có nhiều phương án điều khiển, thân thiện và gần gũi với tất cả mọi lứa tuổi
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG RALLISMART

## Slide 21
SẢN
PHẨM
B
L
E
SẢN PHẨM BLE
Đặc điểm: Kết nối không dây Bluetooth mesh
Điều khiển thiết bị : Online , Local
Điều khiển giọng nói tương thích với Google Assistant
Thay đổi được cường độ ánh sáng từ 0-100%
Thay đổi nhiệt độ màu từ 3000- 6500K
Điều khiển theo kịch bản và thời gian thực

## Slide 22
SẢN
PHẨM
B
L
E
SẢN PHẨM BLE
Đặc điểm: Kết nối không dây Bluetooth mesh
Điều khiển thiết bị : Online , Local
Điều khiển giọng nói tương thích với Google Assistant
Thay đổi được cường độ ánh sáng từ 0-100%
Thay đổi nhiệt độ màu từ 3000- 6500K
Điều khiển theo kịch bản và thời gian thực

## Slide 23
SẢN
PHẨM
B
L
E
SẢN PHẨM BLE
Đặc điểm: Kết nối không dây Bluetooth mesh
Điều khiển thiết bị : Online , Local
Điều khiển giọng nói tương thích với Google Assistant
Thay đổi được cường độ ánh sáng từ 0-100%
Thay đổi nhiệt độ màu từ 3000- 6500K
Điều khiển theo kịch bản và thời gian thực

## Slide 24
SẢN
PHẨM
B
L
E
SẢN PHẨM BLE CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA BLE
Bộ cảm biến bụi mịn
Model: CB05.PM2.5.BLE
Thời gian dự kiến 9/2021
Bộ điều khiển hồng ngoại
Model: DK.IR.BLE
Tháng 9/2021
Bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
Model: CB07.TE.BLE
Tháng 9/2021
Bộ cảm biến khói
Model: CB06.SM.BLE
Tháng 9/2021
Bộ cảm biến cửa
Model: CB08.DO.BLE
Tháng 9/2021
Màn hình điều khiển
Model: TP01.BLE
Thời gian dự kiến 9/2021

## Slide 25
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN : 8 BƯỚC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
CÀI ỨNG DỤNG
VÀ TÀI KHOẢN
TẠO NHÀ
THÊM HC VÀO
NHÀ
TẠO TẦNG
PHÒNG,
THÊM THIẾT BỊ
TẠO NHÓM
THIẾT BỊ
TẠO CẢNH
TẠO RULE
ĐIỀU KHIỂN
NÂNG CAO

## Slide 26
3. Hướng dẫn cài đặt
B1. Cài đặt ứng dụng và tài khoản: “ RalliSmart” trên CH play hoặc Apple Store
B2. Tạo nhà: điền tên, địa chỉ của nhà
B3. Thêm HC vào nhà: Cấu hình HC thông qua mạng LAN hoặc dung Wifi
B4. Tạo tầng phòng, thêm thiết bị:
  Tạo tầng, phòng và đặt tên mong muốn
  Thiết bị đèn : CCT, RGBW
  Thiết bị điện: Công tắc cảnh AC, DC, cảm biến, công tắc cảm ứng…
B5. Tạo nhóm thiết bị:
    Tạo nhóm: Điền tên nhóm; chọn loại nhóm: “ RGBWW” – nhóm đèn RGBW;”WW”-nhóm đèn CCT; “Thường” – nhóm thiết bị Switch
  Thêm thiết bị vào nhóm, chọn tầng phòng cho nhóm
B6. Tạo và điều khiển cảnh: Tên cảnh, thiết bị, thời gian, phòng…
B7. Tạo rule
  Rule với điều kiện AND
  Rule với điều kiện OR
B8. Cài đặt nâng cao
Hướng dẫn vận hành và cài đặt

## Slide 27
04
VALI GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

## Slide 28
GIỚI THIỆU VALLI TRẢI NGHIÊM
  Downlight AT16.BLE 90/7W
  LED dây
  LD01.BLE.RGBCW 1000/3W
Bảng cảnh âm tường
RD-SC03
  Bộ điều khiển trung tâm HC
  Cảm biến chuyển động
  Loa Thông minh
  Google assitant
  Bộ công tắc chuyển mạch
Bộ điều khiển cảnh (Pin)
RD-SC.M2

## Slide 29
THANK YOU