## Slide 1
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LED
DOWNLIGHT ĐỔI MÀU
PANEL ĐỔI MÀU
ỐP TRẦN CHIẾU THẲNG

## Slide 2: 1. LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU (cải tiến)

## Slide 3
TT | Nội dung | SP mới | SP cũ
1 | Model sản phẩm | AT02 ĐM | AT02L ĐM
2 | Công suất | 7W/9W | 
3 | Quang thông | 700/900 lm | 510/650 lm
4 | Hiệu suất | 100lm/W | (73 ÷ 78)m/W
5 | Nhiệt độ màu | 6500/4000/3000 K | 
6 | Đô hoàn màu | CRI80 | 
7 | IP | IP 20 | 
8 | Flicker | Non Flicker | 
9 | Tuổi thọ | 30.000h | 20.000h
10 | Chip led | Hàn Quốc | Samsung
11 | Kích thước | Fi 90/ 110 | 
NEW
SÁNG HƠN 30% - GIÁ KHÔNG ĐỔI
Thông số sản phẩm

## Slide 4
Bao bì mới dày dặn hơn, tăng độ cứng
Bao bì cũ mỏng

## Slide 5
TT | Nội dung | SP mới | SP cũ
1 | Model sản phẩm | AT10 ĐM | AT10L ĐM
2 | Công suất | 7W/9W/12W | 
3 | Quang thông | 700/900/1200 lm | 510/650/680 lm
4 | Hiệu suất | 100lm/W | (71 ÷ 85)m/W
5 | Nhiệt độ màu | 6500/4000/3000 K | 
6 | Độ hoàn màu | CRI80 | 
7 | IP | IP 20 | 
8 | Flicker | Non Flicker | 
9 | Tuổi thọ | 30.000h | 20.000h
10 | Chip led | Hàn Quốc | Samsung
11 | Kích thước | Fi 90/ 110 | 
SÁNG HƠN 30% - GIÁ KHÔNG ĐỔI
Thông số sản phẩm
NEW

## Slide 6
Bao bì mới dày dặn hơn, tăng độ cứng
Bao bì cũ mỏng

## Slide 7
Thông số quang điện |  | AT02 DM 90/7W | AT10 DM 90/7W | Asia 90/7W DM
Công suất | Công bố | 7W |  | 7W
 | Thực tế | 6,9W | 7,1W | 7,1W
Quang thông | Công bố | 700 lm |  | không công bố
 | Thực tế | 705 lm | 764 lm | 457 lm
Hiệu suất phát quang | Công bố | 100 lm/W |  | không công bố
 | Thực tế | 101 lm/W | 108 lm/W | 72 lm/W
Độ hoàn màu | Công bố | CRI 80 |  | CRI >80
 | Thực tế | CRI 86 | CRI 85 | CRI 72
Đánh giá thông số

## Slide 8: 2. LED PANEL TRÒN ĐỔI MÀU (cải tiến)

## Slide 9
Sản phẩm | Đặc điểm khác biệt | Hình ảnh nhận diện | 
Đèn panel tròn PT04 đổi 3 màu | - Công suất : 7W/9W/ 12W - Quang thông: 520/ 640/800 lm. - Hiệu suất quang: 74/71/ 67 lm/W - Mỏng nhất thị trường - Thay đổi nhiệt độ màu 4000/5000/6500K - Bao bì thay đổi chất liệu giấy tăng độ cứng vững của bao bì ( giấy Duplex: 400g) - Giá thành không đổi |  | 
Đèn Panel PT05 đổi 3 màu | - Công suất : 7W/9W/ 12W - Quang thông: 520/ 640/800 lm. - Hiệu suất quang: 74/71/ 67 lm/W - Mỏng nhất thị trường - Thay đổi nhiệt độ màu 4000/5000/6500K - Bao bì thay đổi chất liệu giấy tăng độ cứng vững của bao bì( giấy Duplex: 400g) - Viền mạ màu vàng, Bạc. - Giá thành không đổi |  | 

## Slide 10
6500K
5000K
4000K
3000K
4000K
6500K
Thay thế nhiệt độ 3000K bằng 4000K để tránh cảm giác nóng bức
MỚI
CŨ
Khác biệt

## Slide 11
9 mm
Lắp được với mọi hệ trần
Khác biệt
Tự tin mỏng nhất thị trường
MPE
Comet
11,5 mm
11,5 mm
Duhal
14,4 mm

## Slide 12
Thông số quang điện |  | PT04L 110/9W | PT05L 110/9W | Panel tròn 9W MPE
Công suất | Công bố | 9W |  | 9W
 | Thực tế | 8,1W | 8,2W | 10,2W
Quang thông | Công bố | 680 lm |  | 750 lm
 | Thực tế | 822 lm | 799 lm | 664 lm
Hiệu suất phát quang | Công bố | (66 ÷ 75) lm/W |  | 83 lm/W
 | Thực tế | 101 lm/W | 97 lm/W | 65 lm/W
Độ hoàn màu | Công bố | CRI 80 |  | CRI >80
 | Thực tế | CRI 81 | CRI 80 | CRI 86
Đánh giá thông số

## Slide 13
MPE
Comet
PT04
PT05 (vàng)
Duhal

## Slide 14
Phong phú, đa dạng
Fi 110
Fi 90
Fi 135
Đổi màu
Đổi màu
Đổi màu
6W/7W
6W/7W/9W
9W/12W
Chủng loại | Ф90 | Ф110 | Ф135
Đổi màu ánh sáng PT04 ĐM | 6W | 6W; 9W | 9W; 12W
Đổi màu ánh sáng PT05 ĐM | 7W | 7W; 9W | 9W; 12W

## Slide 15: 3. ỐP TRẦN TRÀN VIỀN (cải tiến)

## Slide 16
Sản phẩm | Đặc điểm khác biệt | Hình ảnh nhận diện |  | 
Ốp trần chiếu thẳng LN 12 - sử dụng đế nhựa | - Công suất : 12W/18W/ 24W - Quang thông: 900/ 1400/2000 lm. - Hiệu suất quang: 75/ 78/ 83lm/W - Ánh sáng 1 màu và đổi màu - Giá thành giảm 22% |  |  | 
Ốp trần chiếu thẳng LN 12 - sử dụng đế nhôm | - Công suất : 15W/22W/ 30W - Quang thông: 1100/ 1700/2200 lm. - Hiệu suất quang: 74/ 78/74 lm/W - Sáng hơn 10% sản phẩm có công suất tương ứng 12/18/24 W |  |  | 

## Slide 17
Ốp trần chiếu thẳng LN12 170x170/12W
Ốp trần chiếu thẳng LN12 170x170/12W đổi màu áng sáng
Ốp trần chiếu thẳng LN12 220x220/18W
Ốp trần chiếu thẳng LN12 220x220/18W đổi màu ánh sáng
Ốp trần chiếu thẳng LN12 300x300/24W
Ốp trần chiếu thẳng LN12 300x300/24W đổi màu ánh sáng
Ốp trần chiếu thẳng LN12 170/12W
Ốp trần chiếu thẳng LN12 170/12W đổi màu áng sáng
Ốp trần chiếu thẳng LN12 220/18W
Ốp trần chiếu thẳng LN12 220/18W đổi màu ánh sáng
Ốp trần chiếu thẳng LN12 300/24W
Ốp trần chiếu thẳng LN12 300/24W đổi màu ánh sáng
Ánh sáng tràn viền
IP54 chống côn trùng
Lắp đặt thi công dễ dàng
Ưu điểm - Ứng dụng

## Slide 18: Chú ý
Kích thước công bố sai khác với thực tế:
Ốp trần chiếu thẳng LN12 170/12W, kích thước thực tế fi 160 mm
Ốp trần chiếu thẳng LN12 170x170/12W, kích thước thực tế 160 x 160 mm
Ốp trần chiếu thẳng LN12 300/24W, kích thước thực tế fi 280 mm
Ốp trần chiếu thẳng LN12 300x300/24W, kích thước thực tế 280 x 280 mm

## Slide 19: Hướng dẫn sử dụng
Đối với loại đổi màu, trình tự đổi màu: ánh sáng trắng  ánh sáng vàng  ánh sáng trung tính
Để đổi màu ánh sáng: tắt đèn, sau thời gian 1 – 3 giây rồi bật lại. Nếu tắt đèn quá 10 giây thì khi bật lại sẽ trở về ánh sáng trắng (ánh sáng bắt đầu)
Tránh để nước rơi vào đèn. Không sử dụng đèn ở nơi có độ ẩm cao
Ngắt nguồn điện, để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn
Không sử dụng khi đèn đã bị nứt, vỡ kể cả khi đèn sáng
Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp