## Slide 1: Phân tích hư hỏng các đèn tầu cá
Mạch cung cấp điện tầu cá
Hình thành và ổn áp điện áp máy phát điện
Một số dạng quá áp và bảo vệ
Xung điện áp
Bảo vệ xung quá áp

## Slide 2: 1. Khái quát về cung cấp điện tầu cá
Cung cấp điện từ máy phát điện tầu cá

## Slide 3: 1. Khái quát về cung cấp điện tầu cá
Cấu tạo máy phát điện

## Slide 4
Roto quay, từ thông quét qua bề mặt cuộn dây stato, hình thành điện áp trên stator
Nguyên lý máy phát

## Slide 5: 2. Hình thành và ổn áp máy phát điện

## Slide 6
C¸c cuén d©y pha
Nam châm điện, cuộn dây kích từ
Cùc tõ roto
a)
2. Hình thành và ổn áp máy phát điện
Máy phát có kích từ là nam châm điện vì cần phải điều chỉnh dòng kích từ để điều chỉnh từ thông mới ổn định điện áp đầu ra máy phát được
Chæi than
Vành trượt

## Slide 7: 2. Hình thành và ổn áp máy phát điện
Nguyªn lÝ ho¹t ®éng m¸y ph¸t xoay chiÒu ba pha
Roto quay đều điện áp trên stator hình sin

## Slide 8: 2. Hình thành và ổn áp máy phát điện
CÊu t¹o m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu nh­ ®­îc giíi thiÖu h×nh trªn. Roto lµ mét nam ch©m ®iÖn quay trßn, quÐt qua c¸c cuén d©y A, B, C, sinh ra trong c¸c cuén d©y pha c¸c ®iÖn ¸p ba pha h×nh sin. Nam ch©m trong roto lµ lo¹i nam ch©m ®iÖn. Tõ tr­êng cña nam ch©m sinh ra phô thuéc dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y kÝch tõ.
Søc ®iÖn ®éng ®­îc sinh ra trong cuén d©y stato m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu, do tõ th«ng cuén d©y kÝch tõ t¹o nªn ®­îc tÝnh:
Ef = 4,44. k. f. W. ®m = 4,44. k. f. W. k.IKT
Trong ®ã: f - tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu;
k - hÖ sè d©y quÊn;
W - sè vßng d©y cña mét cuén d©y pha;
®m - tõ th«ng cùc ®¹i d­íi mét cùc cña cùc tõ.

## Slide 9: 2. Hình thành và ổn áp máy phát điện
Tõ s¬ ®å thay thÕ mét pha cña m¸y ph¸t thÊy r»ng ®iÖn ¸p ®Çu ra m¸y ph¸t ®­îc tÝnh
UMF = Ef  EP¦ - I.ZS =EMF - I.ZS (1) Trong ®ã: UMF - ®iÖn ¸p ®Çu cùc m¸y ph¸t;
EP¦ - søc ®iÖn ®éng (s®®) do ph¶n øng cña t¶i, trong ®ã t¶i ®iÖn c¶m tõ th«ng cã tÝnh khö tõ, dÊu - ®­îc ®Æt tr­íc EP¦ ë biÓu thøc trªn, t¶i ®iÖn dung cã tÝnh trî tõ dÊu + ®­îc ®Æt tr­íc EP¦;
ZS - tæng trë stato m¸y ph¸t;
I - dßng ®iÖn t¶i m¸y ph¸t.

## Slide 10: C¸c ®Æc tÝnh
UMF
T¶i C
T¶i R
T¶i L
IMF
§Æc tÝnh quan hệ điện áp và dòng điện máy phát
E0
iKT  
T¶i R
T¶i L
Imf
Đặc tính quan hệ dòng kích từ (hay từ thông với dòng điện máy phát
i0
2. Hình thành và ổn áp máy phát điện
T¶i C

## Slide 11
Khi t¶i thuÇn trë thµnh phÇn EP¦ = 0, ®iÖn ¸p ®Çu cùc m¸y ph¸t chØ bÞ gi¶m một ít do thµnh phÇn tæn hao trong cuén d©y stato, ®­êng ®Æc tÝnh ngoµi chØ gi¶m Ýt nh­ trªn h×nh ®Æc tÝnh ngoµi ë trªn
Khi t¶i mang tÝnh ®iÖn c¶m là loại tải rất thường gặp (vÝ dô ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu, m¸y biÕn ¸p), ph¶n øng phÇn øng cã tÝnh khö tõ (thµnh phÇn EP¦ mang dÊu -EP¦ trong biÓu thøc (1)), nã t¨ng khi dßng ®iÖn t¶i t¨ng. §iÒu nµy cã thÓ coi tư­¬ng ®­ư¬ng như­ tõ th«ng m¸y ®iÖn bÞ gi¶m. Do ®ã, ngoµi sôt ¸p bªn trong cuén d©y stator, ®iÖn ¸p m¸y ph¸t cßn bÞ gi¶m do tõ th«ng m¸y ph¸t bÞ gi¶m. Do ®ã, ®Æc tÝnh ngoµi cña m¸y ®iÖn dèc h¬n.
Để ổn định điện áp cần điều chỉnh dòng kích từ theo chiều tăng dòng kích từ
2. Hình thành và ổn áp máy phát điện

## Slide 12
Điện áp máy phát khi quá độ
2. Hình thành và ổn áp máy phát điện
Quá điều chỉnh
IKT
t
2a
tK§
tmax
IKTB§
IXKTL
Biên độ và thời gian quá điều chỉnh phụ thuộc chất lượng bộ điều khiển:
Biên độ có thể đến 50% hay hơn,
Thời gian quá điều chỉnh phụ thuộc hằng số thời gian Cuộn dây kích từ T=L/R thường giá trị này lớn, và phụ thuộc đáp ứng bộ điều khiển
Khi quá độ đóng cắt tải đột ngột cũng như thế này

## Slide 13: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Quá áp điển hình
Bảo vệ bằng mạch bảo vệ quá áp

## Slide 14: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Một số dạng lỗi điện áp điển hình

## Slide 15: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Một số dạng lỗi điện áp điển hình

## Slide 16: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Quá áp dài hạn
Bảo vệ bằng mạch bảo vệ quá áp

## Slide 17
Nguyên nhân quá áp do nối nhầm điện pha thành điện áp dây
Bảo vệ bằng mạch bảo vệ quá áp
3. Một số dạng quá áp và bảo vệ

## Slide 18: 3. Một số dạng quá áp
Quá áp do đứt hay tăng điện trở dây trung tính
Điện trở dây trung tính tiêu chuẩn 4
Bảo vệ bằng mạch bảo vệ quá áp
3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Lỗi này thường gặp nhất

## Slide 19: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Nguyên lý bảo vệ quá áp (không phải xung gai)
NUmax
NUmin
Uvào
Uvào
Uvào
Uvào
NUmax
NUmin
UBV
Uvào : Tín hiệu đóng cắt đèn
NUmin, NUmax : Tín hiệu ngưỡng thấp và ngưỡng cao đóng cắt đèn
Theo nguyên tắc này đèn chỉ được đóng điện trong vùng điện áp ngưỡng Umin đến Umax, người pham vi đó tải không được cấp điện

## Slide 20: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Quá áp do xung điện áp quá độ (xung gai)
Bảo vệ bằng mạch hay thiết bị bảo vệ xung ở mục 4

## Slide 21: 3. Một số dạng quá áp và bảo vệ
Nhận xét về bảo vệ quá áp
Quá áp tạm thời và quá áp dài hạn bảo vệ bằng nguyên lý ở slide 19
Bảo vệ xung gai bằng varistor hay trợ giúp bằng mạch lọc nhiễu (EMI)

## Slide 22: 4. Xung điện áp, và bảo vệ
Hình dạng xung – xung đơn (tiêu chuẩn thử nghiệm)

## Slide 23: Dãy xung liên tiếp
4. Xung điện áp, và bảo vệ

## Slide 24: Nguyên nhân xuất hiện xung trên đường dây
Sét đánh – xung sét
Khi sét đánh làm cho điện thế mặt đất dâng cao
Sẽ trình bầy ở dưới
4. Xung điện áp, và bảo vệ

## Slide 25: Vùng ảnh hưởng của dòng sét
Ảnh hưởng của gradient điện áp được xác định theo biểu thức
U - điện áp (điện thế)
I – xung dòng sét
‘E – điện trở suất của đất
d – khoảng cách đền điểm sét đánh
4. Xung điện áp, và bảo vệ

## Slide 26: Vùng ảnh hưởng sét đánh
Điểm sét đánh
Toàn bộ mặt đất có điện thế cao

## Slide 27: Tính giá trị của điện thế mặt đất
Điện thế giảm dần tính từ điểm sét đánh

## Slide 28: Tính toán ảnh hưởng vùng sét
Điện thế đất (V) phụ thuộc dòng sét, điện trở
Sét đánh xa hàng 1000m xung sẽ vẫn có thể đến hàng 1500V
Điện trở đất cao điện thế cao, điện thế tỷ lệ thuân dòng sét

## Slide 29: Xung do đóng cắt thiết bị điện
Khi cắt các tải đặc biệt là điện từ có một xung rất lớn
4. Xung điện áp, và bảo vệ
Nguyên nhân xuất hiện xung trên đường dây

## Slide 30: Cắt một đèn HQL có một xung > 2kV
4. Xung điện áp, và bảo vệ
Xung do đóng cắt thiết bị điện
Nguyên nhân xuất hiện xung trên đường dây

## Slide 31: Cắt một đèn Metalhalide có một xung > 2kV
4. Xung điện áp, và bảo vệ
Nguyên nhân xuất hiện xung trên đường dây

## Slide 32: 4. Xung điện áp, và bảo vệ
Các xung trên cộng vào điện áp lưới

## Slide 33: Xung điện áp trên đường dây khi cắt tải điện cảm
4. Xung điện áp, và bảo vệ

## Slide 34: Tiêu chuẩn các dạng sóng sét
Có 3 dạng sóng sét tiêu chuẩn
Xung áp cho hở mạch
Xung dòng cho ngắn mạch
Xung dòng cho ngắn mạch

## Slide 35: Có thể lắp SPD
4. Xung điện áp, và bảo vệ

## Slide 36: Một giải pháp
4. Xung điện áp, và bảo vệ
SPD lắp ở đầu vào mỗi đèn
SPD lắp ở đầu vào dãy đèn

## Slide 37: 5. Bảo vệ xung áp
Mắc SPD trước khi tới driver

## Slide 38: 5. Bảo vệ xung áp
SPD mắc ở đầu vào, trong driver chỉ dùng varistor

## Slide 39: Dòng xung sét trong mạch có SPD
I1 – dòng điện chạy qua SPD
I2 – dòng điện chay qua varistor
I3 – dòng điện chạy tới tải
5. Bảo vệ xung áp

## Slide 40: 5. Bảo vệ xung áp
Khi sử dụng MOV cần lưu ý:
Ví dụ, chúng ta sử dụng varistor 471K, trong cột 2, 3 nói rằng chúng ta sẽ dùng trong mạch nhỏ hơn 300VAC và 385VDC. Khi điện áp trên hai đầu varistor là 470V (cột 4: 423-517V) bắt đầu có dòng điện 1mA.
Mọi người hay nhầm đến điện áp clamp là giá trị cột 5 mới có dòng điện là sai!!!

## Slide 41: 5. Bảo vệ xung áp
Khi sử dụng MOV cần lưu ý:
Ví dụ chúng ta sử dụng varistor 471K trong cột 2, 3 nói rằng chúng ta sẽ dùng trong mạch nhỏ hơn 300VAC và 385VDC. Khi điện áp trên hai đầu varistor là 470V (cột 4: 423-517V) bắt đầu có dòng điện 1mA.
Phân tích lỗi varistor:
Có dòng điện qua varistor thì có năng lượng E = U.I.t, và có công suất P = U.I
Hai đại lượng này mà lớn, nếu E hao mòn theo thời gian qua số lần đánh xung (cộng dồn) khi nào đạt giá trị lớn hơn giá trị cột 9 hay 10 thì cháy varistor (cháy từ từ, không nổ).
còn nếu P lớn hơn giá trị cột 11 thì nổ varistor.

## Slide 42: 5. Bảo vệ xung áp
Tại sao thường hỏng varistor mạch nối đất.
Để đảm bảo tắt ống phóng khí, dòng điện bằng 0 của GDT khi xung thoáng qua, phải nhỏ hơn dòng định mức tiếp theo của ống khí. Nếu vẫn tồn tại một điện áp L-G, N-G thì dòng điện qua nó không bằng 0.
Nhiều khả năng sau cú đánh thứ nhất dòng điện này không bằng 0 và GDT không trả về và nó nối luôn, hay không còn tác dụng bảo vệ nữa!!!
Mạch bảo vệ thường gặp (ta cũng đạng dùng) như hình bên,.
- Mạch L-N dùng varistor, V1
- Mạch L-G, N-G, V2, V3, mắc nối tiếp các varistor với GDT. Mạch này nhằm mục đích hạn chế dòng rò chạy qua varistor khi linh kiện này bị già hóa. Nhưng nó có nhược điểm là tác động xong thì điện áp trên nó bằng 20V, khi nào thì trả lại trạng thái ban đầu???